2ème opinion Aguasan (max. 1 page):

Recommandation (conclusions de l’appréciation)

Pendant les derniers neuf ans FSM a construit sur l’île de Nosi Be vingt et une nouvelles adductions d’eau. Le projet prévoit de réhabiliter ces adductions en trois phases et de reconstruire des édifices qui ont été endommagés par des ouragans ou lors de la construction de pistes rurales. Je donne un avis positif au financement et à l’exécution de ce projet.

1. Pertinence (bien-fondé) du projet

Les vingt et un adductions d’eau se trouvent à l’intérieur de l’île de Nosy-Be et ne sont pas atteignables toute l’année. Les trois installations les plus anciennes datent de l’année 2003. Malgré les petites réparations faites par les usagers, il est nécessaire de faire aussi quelques réparations plus importantes suite à des dégâts majeurs. Le programme prévoit de faire ça en trois phases durant les années 2012, 2013 et 2014. En moyenne un budget de Fr. 5'000.— a été attribué pour chaque village. Les expériences de ces reconstructions et entretiens majeurs montreront à FSM jusqu’à quel niveau on peut assumer que l’entretien des installations sera assuré par les utilisateurs eux-mêmes. Ensuite on pourra contacter le gouvernement malgache à tous les niveaux pour voir à quel niveau des fonds supplémentaires pourront ètre mis au futur à disposition des villages pour assurer un bon fonctionnement des adductions d’eau (comme prévu dans le code de l’eau).

2. Objectifs (et indicateurs) sont-ils SMART? (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, définis dans le Temps)

Le programme prévoit de réhabiliter huit villages en 2012 et 2013 et ensuite 5 villages en 2014. Les expériences faites aideront dans le futur à adapter les technologies et les matériaux pour assurer un maximum de sécurité pour le fonctionnement des systèmes. Des rapports détaillés seront préparés et feront la base d’un nouveau guide de construction adapté qui sera utilisé ensuite pour toutes les nouvelles constructions.

3. Approches proposées

La réhabilitation se fera en trois phases. Suite à un inverntaire de chaque projet, les travaux nécessaires seront évalués et discutés avec les membres du comité de l’eau et avec les utilisateurs. Les utilisateurs participeront dans ces travaux avec la mise à disposition de sable, gravier, pierres et avec les transports sur les sites de construction. Les gardiens choisis lors de la construction recevront encore une formation additionnelle sur le tas lors des travaux

4. Résultats attendus du projet et leur durabilité escomptée

Les 21 adductions fonctionnent de nouveau comme prévu. Lors de la reconstruction les bâtiments affaiblis seront refaits de telle façon à assurer un bon fonctionnement dans le futur. A part les travaux de reconstruction les usagers seront sensibilisés dans les domaines de l’hygiène, la nutrition, la santé et l’écologie

5. Risques et leur mitigation

Les expériences à Nosy Be ont montré, que la population très pauvre vivant dans des régions éloignées du centre, n’est pas toujours capable d’assurer le fonctionnement de leur adduction d’eau, même si c’est un système gravitaire. C’est en particulier le cas si des dégâts majeurs ont été causés par exemple par des ouragans, des chutes de pierre etc. Dans ces cas il faudra un appui financier et/ou technique qui sera mis à disposition des villageois. Il est bien possible que certaines structures techniques doivent être révisées pour mieux faire face aux intempéris de la nature et de l’utilisation. Du côté construction, les gardiens apprendront comment assurer le fonctionnement des différentes installations. Selon le code de l’eau il est nécessaire de définir comment les fonds d’entretien doivent être organisés. Il est bien possible que le village, la commune ou même les instances du district devront faire si nécessaire leurs contributions.

6. Relation entre inputs (intrants) et outputs

Le coût prévu est de Fr. 14.— par personne. Il dépendra de chaque situation rencontrée dans chaque village individuel. Vu les grandes distances difficiles de transport et les coûts augmentés pour l’achat de matériel cette somme semble acceptable

7. Remarques

FSM a réalisé beaucoup d’adductions d’eau sur l’île de Nosy Be. C’est une très bonne initiative de faire un suivi de toutes ces installations et de faire les reparations nécessaires. Ceci aidera d’un côté d’avoir de nouveau des adductions d’eau performant bien, de l’autre côté FSM et les villageois pourront mieux juger sur le tas quelles améliorations sont nécessaires pour améliorer techniquement les différentes installations du projet.

Date et Auteur de la 2ème opinion avec détails de contact

Armon Hartmann Forellenweg 23 3110 Münsingen Tel. : 031 721 39 00 armonh@bluewin.ch

# Text boxes

Nosy Be – Reconstruction et entretien extraordinaire des adductions d‘eau 2012-2014