2ème opinion Aguasan (max. 1 page):

Recommandation (conclusions de l’appréciation)

Le projet d’adduction d’eau de Bondo se trouve dans une région fertile du Kenya. Des équipements y ont été installés il y a une dizaine d’années, mais n’ont jamais fonctionné. En collaboration avec YWCA Kenya, l’organisation H2O-Energie propose de réhabiliter complètement le projet. Il s’agit d’une première phase. Des projets de suivi et d’extension sont prévus dans le futur. Le financement de ce projet est recommandé.

1. Pertinence (bien-fondé) du projet

Le projet initialement installé il y a plus de dix ans n’a jamais fonctionné. Les villageois doivent chercher l’eau d’une mauvaise qualité dans le lac Victoria. Le projet propose d’utiliser le maximum des installations existantes et d’assurer la qualité de l’eau potable par l’installation d’un filtre à sable suivi d’une désinfection par système à rayons ultraviolets. La station de pompage depuis le lac doit être remplacée complètement. L’énergie électrique est disponible à proximité du village. Le fonctionnement technique est assuré par un ingénieur local et par trois personnes qui seront formées lors de la réhabilitation. La réhabilitation et le fonctionnement/entretien sera suivi par le YWCA, qui est le sponsor kenyan dans le cadre de ses activités dans le domaine de l’eau et de la formation au leadership de projet par les femmes.

2. Objectifs (et indicateurs) sont-ils SMART? (Spécifiques, Mesurables, Atteignables, Réalistes, définis dans le Temps)

Le projet Bondo est le premier pas pour assurer l’eau potable et l’assainissement de sa population d’environ mille personnes. Les installations proposées assurent le bon fonctionnement et la qualité de l’eau potable. Il est proposé que dans une première phase seul un kiosque d’eau soit mis à disposition. Le système d’installation a déjà été utilisé par H2O-Energies dans un projet similaire au Cameroun qui fonctionne bien. Il sera important de prévoir des phases de suivi basées sur les développements dans le village et qui seront nécessaires pour un bon fonctionnement.

3. Approches proposées

Le projet Bondo assure la livraison minimale d’eau potable pour la consommation familiale. Il faudra dès que possible finaliser les détails pour les phases suivantes avec les utilisateurs et avec l’appui de YWCA pour assurer le bon fonctionnement à long terme : Installation de lampes UV additionnelles pour assurer une disponibilité de 40 litres d’eau par personne et par jour selon les règles internationales. Il est à noter, que le filtre à sable proposé est suffisant. Sensibilisation de la population et introduction d’un système de vente de l’eau aux utilisateurs. Ces entrées seront utilisées pur assurer le fonctionnement et l’entretien futurs des installations. Elargir le système de distribution à trois ou quatre kiosques permettant ainsi aux utilisateurs d’avoir le service eau à proximité de leurs maisons. Prévoir l’approche WASH avec sensibilisation des utilisateurs sur l’importance de l’hygiène et en particulier sur le lavage régulier des mains. Prévoir à moyen termes aussi des installations sanitaires.

4. Résultats attendus du projet et leur durabilité escomptée

Vu la situation présente dans le village de Bondo, le projet permet de faire un pas important pour assurer l’accès à l’eau potable et à l’assainissement selon les normes internationales. Il est particulièrement important de mentionner, que la population n’a pas pu profiter d’une installation faite il y une dizaine d’années. Les problèmes de sécurité des dernières années ont empêché des activités de développement dans cette région. Avec l’appui de YWCA, active dans le support en particulier des femmes il sera possible, de sensibiliser la population et de former une base propice pour d’autres développements dans le village et les alentours, tout en commençant avec ce projet d’eau.

5. Risques et leur mitigation

Les précautions techniques nécessaires ont été prises pour assurer le bon fonctionnement de l’installation. Il sera important d’élaborer avec les utilisateurs les plans des phases de suivis qui seront importantes pour le bon fonctionnement des installations. Il sera particulièrement important de sensibiliser les utilisateurs de payer pour les services de mise ä disposition de l’eau potable.

6. Relation entre inputs (intrants) et outputs

Les coûts pour un système d’adduction d’eau avec station de pompage et installation de traitement sont acceptables. Il est important, que les coûts futurs de l’exploitation de l’adduction d’eau soient couverts par le payement de l’eau par les utilisateurs.

7. Remarques

H2O a déjà installé un système similaire au Cameroun qui fonctionne bien. Il me semble important d’utiliser cette technique aussi dans le contexte kenyan pour faire des expériences pratiques sur ce système de désinfection de l’eau potable.

Date et Auteur de la 2ème opinion avec détails de contact

Armon Hartmann, Forellenweg 23, 3110 Münsingen. Telephone : 031 721 39 00 ; e-mail : armonh@bluewin.ch Münsingen, le 7 janvier 2009

m

# Text boxes

H2O-Energies Adduction d’eau Bondo, lac Victoria, Kenya